## Frente e Verso
|  |  | CHECK LIST DE MAQ/EQUIP E INSTALAÇÕES | [19 empty] | Código: CHECK LIST
Data:
[23 empty] | Rev.: |  | 00
Página: 01 de 02
OBRA / CÓDIGO |  |  |  | Local da inspeção | [11 empty] | Identificação do Equipamento | [10 empty] | Nº Lacre
LEGENDA |  | NA = Não Se Aplica |  | Inspeção |  |  |  |  | Prazo para correção (DATA) |  | Reinsp. |  | Inspeção |  |  |  |  | Prazo para correção (DATA) |  | Reinsp. |  | Inspeção |  |  |  |  | Prazo para correção (DATA) |  | Reinsp.
C = Conforme |  | PC = Para e Corrige |  | _____/______/_____ | [6 empty] | ___/____/___ |  | _____/______/_____ | [6 empty] | ___/____/___ |  | _____/______/_____ | [6 empty] | ___/____/___
NC = Não Conforme |  | CC = Continua e Corrige
Nº | ITENS INSPECIONADOS |  |  | C | NC | NA | PC | CC |  |  | C | NC | C | NC | NA | PC | CC |  |  | C | NC | C | NC | NA | PC | CC |  |  | C | NC | Datas Inspeções
1 | O layout do canteiro de obras foi aprovado pelo gerente do SESMT?
2 | As áreas de trabalho são abertas, sem paredes ou divisões (exceto copa, sala de reuniões, recepção e sanitários)?
3 | Há acabamento anti-corrosivo caso o canteiro seja metálico?
4 | Todas as dependências são providas de telhado?
5 | As instalações elétricas e hidráulicas são embutidas?
6 | As dependências são iluminadas conforme projeto?
7 | As dependências são iluminadas utilizando-se luminárias fluorescentes? Há proteções nas lâmpadas?
8 | Existe área com jardim?
9 | O piso do canteiro de obra é cimentado queimado OU cerâmico antiderrapante OU de madeira?
10 | As paredes do canteiro são de madeira dupla OU alvenaria OU metálica?
11 | Os sanitários são separados por sexo?
12 | Possui vaso sanitário e lavatório na proporção de 1/20 funcionários? O vaso sanitário possui assento com tampa?
13 | O gabinete sanitário possui possui porta com trinco interno? Possui lixo com tampa?
14 | Está sendo fornecido papel higiênico, sabonete para higienização das mão e papel toalha?
15 | O vaso sanitário e o mictório encontram-se ligados à rede de esgoto?
16 | Possui quadro de avisos?
17 | Possui placa de identificação nos setores?
18 | As tomadas estão identificadas?
19 | Está implantada a coleta seletiva?
20 | Há bebedouro refrigerado e copos descartáveis?
21 | A torre da caixa d'água possui projeto devidamente dimensionado?
22 | As áreas de trabalho são climatizadas, garantindo o conforto térmico dos colaboradores?
23 | Há extintores em todo o canteiro?
24 | Existe ambulatório? É proibida a existência e utilização de qualquer tipo de medicamento?
Check List XXX REV.00 ( Frente )
|  |  | CHECK LIST DE MAQ/EQUIP E INSTALAÇÕES | [19 empty] | Código: CHECK LIST
Data:
[23 empty] | Rev.: |  | 00
Página: 01 de 02
OBRA / CÓDIGO |  |  |  | Local da inspeção | [11 empty] | Identificação do Equipamento | [10 empty] | Nº Lacre
LEGENDA |  | NA = Não Se Aplica |  | Inspeção |  |  |  |  | Prazo para correção (DATA) |  | Reinsp. |  | Inspeção |  |  |  |  | Prazo para correção (DATA) |  | Reinsp. |  | Inspeção |  |  |  |  | Prazo para correção (DATA) |  | Reinsp.
C = Conforme |  | PC = Para e Corrige |  | _____/______/_____ | [6 empty] | ___/____/___ |  | _____/______/_____ | [6 empty] | ___/____/___ |  | _____/______/_____ | [6 empty] | ___/____/___
NC = Não Conforme |  | CC = Continua e Corrige
Nº | ITENS INSPECIONADOS |  |  | C | NC | NA | PC | CC |  |  | C | NC | C | NC | NA | PC | CC |  |  | C | NC | C | NC | NA | PC | CC |  |  | C | NC | Datas Inspeções
RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO |  |  | NOME | [7 empty] | SE NC, | [8 empty] | SE NC, | [8 empty] | SE NC,
|  |  | VISTO | [7 empty] | SACP Nº : | [8 empty] | SACP Nº : | [8 empty] | SACP Nº :
|  |  |  | LIBERADO ? |  |  |  |  | SIM | NÃO |  |  | LIBERADO ? |  |  |  |  | SIM | NÃO |  |  | LIBERADO ? |  |  |  |  | SIM | NÃO
DEP. DE SEGURANÇA |  |  | NOME
VISTO
RESPONSÁVEL DO SETOR |  |  | NOME
VISTO
ENGº RESPONSÁVEL |  |  | NOME
VISTO
DATA |  |  | OBSERVAÇÕES
Check List XXX REV. 00 ( Verso )